## 采购包3
河南能源集团研究总院物资需求明细表--化工所其他类
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 估价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 迈拉膜 | 70mm×6μm，100片/包 | 包 | 10
2 | 乳胶手套 | M号，100只/盒，英科医疗 | 盒 | 30
3 | 乳胶手套 | L，100只/盒，英科医疗 | 盒 | 30
4 | 一次性防滑CPE手套 | 中号，100只/盒，英科医疗 | 盒 | 60
5 | 活性炭口罩 | 50只/盒，保为康 | 盒 | 60
6 | 坩埚 | 20 mL，50 mL，100 mL各20个 | 个 | 60
7 | 烧杯 | 50 mL，100 mL，250 mL，500 mL各25个 | 个 | 100
8 | 一次性塑料滴管 | 100支/包，1 mL，2 mL，5 mL，10 mL各10包 | 包 | 40
9 | 封口膜 | 1个，PM-996,100 mm×38 m | 个 | 10
10 | 一次性移液枪头 | 100个/包，100 μL，200 μL，1 mL，5 mL，10 mL各10包 | 包 | 50
11 | 双面碳导电胶带 | 8mm×20m/卷 | 卷 | 10
12 | 碳支持膜圆孔铜网 | 300目100枚/盒 | 盒 | 10
13 | 高纯单晶硅片 | 25片/盒 | 盒 | 10
14 | XRD样品槽 | 1片 | 片 | 40
15 | BET样品管 | 1支 | 支 | 40
16 | 化学吸附仪样品管 | 1支 | 支 | 20
17 | 原子吸收进样杯 | 1000个/盒 | 盒 | 20
18 | 单向阀 | 对应1/8管道,CVSS-ML3-1 | 个 | 2 |  |  | FITOK
19 | 两通球阀 | 品牌：FITOK；接口：1/2"；材质：SS316；介质：亚硝酸甲酯；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 10
20 | 两通球阀 | 接口：1/8"；材质：哈氏合金 | 个 | 2 |  |  | AN-LOK/NIKFUS
21 | 两通球阀 | 接口：1/8"；材质：316SS | 个 | 2 |  |  | AN-LOK/NIKFUS
22 | 气动球阀 | 品牌：ANLOK/金刚/NIKFUS；材质：哈氏合金；介质：浓硫酸；接口：1/8"；温度：常温 | 1 | 1
23 | 三通 | 对应1/8管道,SS-TTT-ML3 | 个 | 2 |  |  | FITOK
24 | 三通 | 材质：316ss，温度：200℃，耐压：2500psi，对应1/4管道 | 个 | 40
25 | 三通接头 | FITOK，材质：316ss，温度：300℃，耐压：10MPa；接口：Φ3 | 个 | 10
26 | 异径三通接头 | FITOK，材质：316ss，温度：300℃，耐压：10MPa；接口：SS-TTT-ML6-ML6-ML3 | 个 | 10
27 | 三通接头 | FITOK，材质：316ss，温度：300℃，耐压：10MPa；接口：1/8 | 个 | 10
28 | 三通球阀 | FITOK，Φ3；使用温度：≤100℃；使用压力：≤10MPa | 个 | 10
29 | 三通球阀 | FITOK，1/8；使用温度：≤100℃；使用压力：≤10MPa | 个 | 10
30 | 三通球阀 | FITOK，1/4；使用温度：≤100℃；使用压力：≤10MPa | 个 | 10
31 | 三通球阀 | FITOK，Φ3；使用温度：≤300℃；使用压力：≤10MPa | 个 | 10
32 | 双通 | 对应1/8管道,SS-U-ML3 | 个 | 4
33 | 双通 | FITOK，材质：316ss，温度：200℃，耐压：2500psi，对应1/4管道 | 个 | 5
34 | 双通球阀 | 对应1/8管道,BFSS-ML3 | 个 | 2
35 | 双通球阀 | FITOK，材质：316ss，温度：常温，耐压：2500psi，对应1/4管道 | 个 | 6
36 | 双通球阀 | FITOK，Φ3；使用温度：≤100℃；使用压力：≤10MPa | 个 | 10
37 | 双通球阀 | FITOK，1/8；使用温度：≤100℃；使用压力：≤10MPa | 个 | 10
38 | 双通球阀 | FITOK，1/4；使用温度：≤100℃；使用压力：≤10MPa | 个 | 10
39 | 双通针阀 | FITOK，Φ3；使用温度：≤300℃；使用压力：≤10MPa | 个 | 10
40 | NPT接头 | 接口：1/4"；材质：316SS | 个 | 1 |  |  | AN-LOK/NIKFUS
41 | NPT接头 | 接口：1/2"；材质：316SS | 个 | 1 |  |  | AN-LOK/NIKFUS
42 | NPT接头 | 接口：1/8"；材质：316SS | 个 | 1 |  |  | AN-LOK/NIKFUS
43 | 变径接头 | 品牌：FITOK；接口：1/2"转1/4"；材质：SS316；介质：亚硝酸甲酯；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 10
44 | 变径接头 | 品牌：FITOK；接口：1/4"转1/8"；材质：SS316；介质：DMC；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 10
45 | 不锈钢管 | 316L不锈钢，φ3 | 米 | 15
46 | 不锈钢管 | 316L不锈钢，1/8 | 米 | 12
47 | 不锈钢管 | 316L不锈钢，1/4 | 米 | 45
48 | 不锈钢管 | 316L不锈钢，1/2 | 米 | 9
49 | 不锈钢管 | 接口：1/8"；材质：哈氏合金 | 米 | 3 |  |  | 国产品牌
50 | 割管器 | 保拉（Paola），高强度铝合金材质，三组式金属滚轮，轴承式磨削刀片，切割范围：4-32mm，切管厚度：3.5mm，适合管材：不锈钢/铜管/铝管等 | 个 | 1
51 | 拐通 | 品牌：FITOK；接口：1/2"；材质：SS316；介质：亚硝酸甲酯；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 10
52 | 过滤器 | 介质：MN、CO、N2，,孔径：7u，耐压：2500psi，温度：常温，材质：316SS，接口尺寸：1/4卡套连接 | 个 | 2 |  |  | FITOK
53 | 计量泵 | 上海阳光泵业DZ-ZR 190/4.0型柱塞式计量泵 | 台 | 4
54 | 稳压阀 | 入口压力：3500psi；出口压力：1500psi；介质：MN、CO、N2；工作温度：常温；材质：316L；接口尺寸：1/4″FNPT；2孔，面板安装 | 个 | 2 |  |  | TESCOM
55 | 气体管路过滤器 | FITOK，介质：亚硝酸甲酯，耐压：2500psi，目数：7，接口：1/4"，材质：316SS，温度：常温 | 个 | 4
56 | 双卡套 | 品牌：FITOK；接口：1/2"；材质：SS316；介质：亚硝酸甲酯；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 10
57 | 双卡套堵头 | 品牌：FITOK；接口：1/8"；材质：哈氏合金；介质：浓硫酸；耐压：150psi；温度：常温 | 1 | 10
58 | 双卡套堵头 | 品牌：FITOK；接口：1/4"；材质：SS316；介质：亚硝酸甲酯；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 10
59 | 双卡套堵头 | 品牌：FITOK；接口：1/2"；材质：SS316；介质：亚硝酸甲酯；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 10
60 | 填料 | φ3*3mm，100目，316L不锈钢θ环填料 | kg | 10
61 | 弯管器 | 1/2"RIDGID手动弯管器；型号608；适合壁厚1~2.5mm | 1 | 1
62 | 异径接头 | FITOK，材质：316ss，温度：200℃，耐压：2500psi；接口：Φ3转Φ6 | 个 | 5
63 | 针阀 | 品牌：FITOK；接口：1/2"；材质：SS316；介质：亚硝酸甲酯；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 5
64 | 真空泵 | 予华YH-500隔膜真空泵 | 台 | 3
65 | 直通 | 品牌：FITOK；接口：1/2"；材质：SS316；介质：亚硝酸甲酯；耐压：150psi；温度：-20℃ | 1 | 5
66 | 直通 | FITOK，材质：316ss，温度：200℃，耐压：2500psi，对应1/4管道 | 个 | 10
67 | 直通 | FITOK，材质：316ss，温度：500℃，耐压：2500psi；接口：Φ3 | 个 | 10
68 | 直通 | FITOK，材质：316ss，温度：300℃，耐压：2500psi；接口：1/8 | 个 | 10
69 | 质量流量控制器 | BROOKS，介质：亚硝酸甲酯，耐压：10MPa，量程：10-200ml/min，工作压力：常压，压差：0.1MPa，工作温度：常温，接口：1/4"，材质：316ss，输入/输出信号：0-5V，测量精度：±1% F.S | 个 | 3
70 | 单向阀 | FITOK，材质：316ss，温度：常温，耐压：1500psi，对应1/4管道 | 个 | 6
71 | 单向阀 | 介质：MN、CO、N2，开启压力：1psi，耐压：2500psi，温度：常温，材质：316SS | 个 | 2 |  |  | FITOK
72 | 阀门 | 1/4" | 个 | 40
73 | 减压阀 | 适用于液氨钢瓶 | 个 | 5 |  |  | 捷锐
74 | 不锈钢盆长方形 | 上海东兴酒店用品（淘宝店），尺寸26.5*16.2*15cm，不带盖 | 个 | 2
75 | 不锈钢盆长方形 | 上海东兴酒店用品（淘宝店），尺寸32.5*26.5*15cm，不带盖 | 个 | 4
76 | 废瓶收纳箱 | 外径745mm*560mm*230mm，内径680mm*520mm*220mm，HDPE塑料材质，整体加厚防水，可叠加放置 | 个 | 5
77 | 催化剂装填用强光手电 | 20W可变焦 26650锂电 两电一充 超长续航 尺寸：13.8cm*3.8cm | 个 | 2
78 | 耐高温石英棉 | 5g（5-10um） | 包 | 2
79 | 移液枪头 | 1mL（1000支/包） | 包 | 5
80 | 重型货架 | 长/宽/高cm120*60*200 共4层 单层承重600Kg/层 单层高度可调节 | 个 | 2
81 | 多功能秒表 | 品牌：VOAVO，货号：MB-11，两排10道，黑色，尺寸：82*62*20mm | 个 | 4
82 | 升降台 | 广河实验室耗材厂，剪式升降台，台面不锈钢材质，支架铁镀锌，不锈钢，300*300mm，带方垫 | 个 | 6
总价（含税）： （大写： ） 税点：
备注：1.采购物资报价应包含运输、装卸、安装、调试等费用； 2.供应商根据不同产品应提供相应的免费质保期，可在报价明细中备注说明，时间从最终验收合格之日起计算。