永城煤电控股集团有限公司

产学研项目榜单发布公告

发 榜 人：永城煤电控股集团有限公司

项目单位：河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿

项目名称：基于大模型的煤矿供电安全的研究与应用

2025年3月

目录

一、揭榜须知

二、项目技术要求

三、揭榜申请书及投榜书编制

四、投榜书递交

五、评榜选帅

六、中榜挂帅

七、签军令状

# 一、揭榜须知

| 项目 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 发榜项目名称：基于大模型的煤矿供电安全的研究与应用 |
| 2 | 项目资金来源：项目单位自筹 |
| 3 | 研发费用：该项目的委外合作研发费用预算不高于195万元。 |
| 4 | 榜单发布时间：2025年3月13日 |
| 5 | 揭榜方应具备的基本条件： （一）揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。 （二）揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。 （三）揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合集团公司发展领域和优势产业发展的要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。 |
| 6 | 揭榜投榜申请表2份，投榜书：7套。 |
| 7 | 揭榜文件递交截止时间：2025年3月20日24时00分（北京时间） |
| 8 | 评榜地点：河南省永城市新城区光明路中段永煤公司会议室（暂定） |
| 9 | 有关费用：揭榜人承担其投榜书编制与递交、评估等所涉及的一切费用。在任何情况下发榜人对上述费用均不承担任何责任和义务。 |
| 10 | 有关评估活动的文电请与以下地址联系： 发榜人：永城煤电控股集团有限公司 地址：河南省永城市新城区光明路中段永煤公司 联系人：黄思强 电话：0370-5192082 |

# 二、项目技术要求

（一）研发内容：

研发基于大模型的煤矿电力系统知识诊断库，井下智能通感一体开关，基于大模型的矿井综合电力监控系统，研发煤矿供电计算、设计、故障诊断等功能，解决煤矿供电安全问题。

1.基于国产开源Deepseek大模型，通过自主研发微调、强化学习以及RAG等技术，定制化研发煤矿供电专业大模型。

2.研发构建基于大模型的煤矿供电知识库，为供电安全提供坚实的知识基础；通过语音语言交互，实现系统知识问答、快捷操作等；通过图形识别，实现设备的检修指导，维护操作等。

3.研发供电大模型算力中心，实现供电大模型的私有化部署。供电大模型算力中心处理器不低于两颗Intel 6430（2.1GHz/32核）；GPU：4x9x*4块；内存：32*16GB；系统盘：2*1.92TB  SSD；数据盘：4*3.84TB  SSD；网卡：1*双口10/25GE（含万兆光模块）；电源：4*2000W；同时应含环境搭建、模型导入、基础功能测试与验证。

预装DeepSeek（DeepSeek-Rl-Distill-Qwen32B）软件，具备客户化Web操作界面，支持本地知识库构建，AI问答智能体应用；包含模型量化、本地化部署、性能调优与测试；包含接口适配、智能体构建、业务系统集成包；包含故障排除、客户培训、文档支持与定期健康检查。

4.研发基于大模型的供电智能监控平台。实现基于大模型的电力专业知识问答、双向语音交互、设备检修指导等功能外，实现实时监测供电系统的运行状态，及时发现并预警潜在故障；支持故障在线分析及故障处置，生成故障分析报告，并提供完善的供电恢复预案；支持设备健康评估，通过设备运行参数的变化对设备健康状态进行分析；支持定值在线诊断，及时发现不合理的定值并及时提醒和纠正，给出相对合理的保护定值，让系统在最优的定值下运行。

5.研发两套基于5G的高压智能开关。研发内容包括：1）研发具有合闸、隔离、接地三工位操作机构。2）研发全电动远控操作，智能化检修、运行、热备、冷备、验电、接地、挂牌等一键智控功能。3）研发AI智能识别与决策分析系统，三工位隔离刀闸和接地刀闸位置AI自动识别，实现电气和AI双确认，智能给出交互结果。4）研发自带语音报警功能，实现智能提示和告警，操作显示屏不低于10.1英寸。5）研发电能质量监测与管理系统，实现电网质量监测与管理。6）研发采用以太网、RS485、Wi-Fi、5G等多种联网模式。7）研发手机与智能开关“一碰传”功能。

（二）研发目标：

1.基于国产开源Deepseek大模型，研发煤矿供电专业大模型。

2.研发基于5G的高压智能开关，以开关装备测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化、信息交换化、设备免维护为目标，同时融合集检测、处理、保护、控制、边缘计算、通信功能为一体的物联二次保护，实现装备的智能化。

3.以大模型为技术底座，研发动态感知、自主协同、自主分析决策的大模型智能供电平台，借助矿井工业以太网和5G通信网，开发适合煤矿供电系统特征的大数据挖掘算法和分析方法，对大量监测数据进行挖掘分析、找出数据的内在规律，形成数据总结、分类、聚类、关联分析，对煤矿供电系统及其用电设备进行数据统计、能耗管理、实时监测、故障预警及故障分析、状态评估和设备健康管理。

4.交付成果：

（1）提交项目总结报告并通过永煤公司组织的会议验收。

（2）研究报告10份。

5.知识产权：

（1）申请并授权发明专利1项、实用新型专利2项，专利第一完成人为发榜单位人员。

（2）发表论文2篇，其中核心期刊不少于1篇，第一作者为发榜单位人员。

6.项目完成后，通过永煤公司组织的项目验收；由揭榜单位对项目进行第三方权威机构鉴定，发榜方为第一完成单位，揭榜方为第二完成单位。

# 三、揭榜申请书及投榜书的编制

投榜申请表见附件1。

投榜书需包括但不限于以下内容：投榜方资格证明文件（包含营业执照或事业单位法人证书复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件）、资质条件、科研能力、挂帅者和科研团队实力、项目实施计划方案、项目费用预算等内容，编制形成一本完整材料，封皮加盖法人公章。法定代表人身份证明及授权委托书格式见附件2。

# 四、投榜书递交

（一）投榜书的密封和标记

投标人应将投榜书密封在不透明的包封内。

包封上需写明：

项目名称：基于大模型的煤矿供电安全的研究与应用

投标人名称：（盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（二）投榜书递交截止时间

揭榜人须在规定的截止时间前将投榜书文件送达开标地点。投榜书有下列情形之一的，发榜人不予受理：（1）投榜书递交截止时间后送达的；（2）未按发榜公告要求提供材料的；（3）揭榜费用超过发榜公告费用的。

（三）评榜文件递交方式

揭榜人采用现场递交方式。

# 五、评榜选帅

（一）评榜时间：待定

（二）评榜程序：永煤集团科技管理部门组织有关专家对揭榜方申请表和投榜书进行评估，形成专家评估意见，选出拟挂帅者。

# 六、中榜挂帅

永煤集团科技管理部门将评估结果按程序进行报批，最终确定中榜方和挂帅者。

# 七、签军令状

发榜方与中榜方签订军令状（技术合同），双方签字盖章后生效。发榜方项目承担单位与中榜方要按照国家相关法律法规规定，在技术合同中约定知识产权的归属和分配，避免产生知识产权纠纷，并到集团公司科技管理部门备案。

附件1

河南能源永煤公司揭榜投榜申请表

| 发榜项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜方单位名称 |  |  |  |  |  |
| 揭榜方科研 团队 力量 | 职责 | 姓名 | 出生年月 | 职务职称 | 研究专业方向 |
|  | 挂帅者 |  |  |  |  |
|  | 核心人员 |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |
| 揭榜方与项目 相关的科研优势 |  |  |  |  |  |
| 揭榜挂帅者承诺 |  | 本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。 揭榜挂帅者： 年 月 日 |  |  |  |
| 揭榜方单位意见 |  | 情况属实，同意申请。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件2

法定代表人身份证明

兹证明         同志在我单位担任执行     职务，系我单位的法定代表人。

特此证明！

（盖章）

年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我     系     的法定代表人，现授权委托       作为本单位的受托人，全权负责办理     项目的揭榜事宜，         作为代理人无转委托权，特此委托。

委  托  人：        （单位印章）

法定代表人：  （签字或手  签章）

受  托  人：

身份证号码：

日      期：    年      月    日